- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式茶吧机 | 7 | 台 | 操控方式：触控式 加热功率：≥1300W 水温类型：加热+可调温 功能：多档调温、童锁保护、防干烧、温度显示 款式：下置式 |
| 2 | 挂式空调 | 3 | 台 | 1.3P挂式变频空调 2.能效等级:1级 3.额定制冷量(W): ≥7200 4.制冷功率(W) ：≥1900 5.额定制热量(W)： ≥9700 6.制热功率(W): ≥2900 7.外机噪音(dB)：≤ 58 |
| 3 | 柜式空调 | 4 | 台 | 1.3P立柜式变频空调 2.能效等级:不低于2级 3.额定制冷量(W):≥7200 4.制冷功率(W)：≥2000 5.额定制热量(W)：≥9800 6.制热功率(W)：≥2800 7.外机噪音(dB)：≤58 |
| 4 | 挂式空调 | 19 | 台 | 1.大1.5P挂式变频空调 2.能效等级:1级 3.额定制冷量(W):≥3600 4.额定制冷功率(W) ：≥800 5.额定制热功率(W) ：≥1200 6.外机噪音(dB)：≤ 50 |
| 5 | 饮水机 | 5 | 台 | 1.制冷方式：电子制冷 2.加热功率：≥900W 3.制冷功率:≥70W 4.水温类型：制冷+制热 5.款式：上置式 6.操控方式：机械式 |
| 6 | 空气净化器 | 7 | 台 | 1.除菌率：96% 2.噪音：30-70dB(A) 3.功能：除甲醛、除菌 4.适用人群：办公 家庭 5.适用面积：25-45㎡/h |