报价模板：

广汉兴鑫水务有限责任公司

关于采购第二污水处理厂废气处理系统活性炭项目（第二次）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **单价****（元）** | **数量** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 | 活性炭 | 块 |  | 1150 |  | （1）耐水型；（2）100mm\*100mm\*100mm；（3）800碘值。 |

注：该报价包括但不限于完成本项目所需的货物、人工、运输、装卸、现场安装、调试及税金等一切费用。

报价有效期：

联系人：

（报价单位认为需补充其他资料）

 报价人：

 报价时间：