附件1：

报价函

广汉市弘诚金雁宾馆有限责任公司：

关于采购金雁宾馆电器 ，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方 （单位的名称）的报价金额为¥ 元（大写：人民币 ) 。

附1：报价清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **金雁宾馆电器采购单** | | | | | |
| **序号** | **品名** | **数量** | **单价** | **总金额** | **备注** |
| 1 | 3P柜式空调 | 2 |  |  |  |
| 2 | 3P挂式空调 | 2 |  |  |  |
| 3 | 全自动洗衣机 | 1 |  |  |  |
| 4 | 热水器 | 1 |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |

附2：产品参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3P柜式空调参数** | | | |
| 匹数 | 3P | | |
| 制冷适用面积 | ≥35㎡ | | |
| 制冷季节耗电量（KW-h） | ≤882（KW-h） | | |
| 额定制冷量（W） | ≥7200（W) | | |
| 额定制冷功率（W） | ≥2100（W) | | |
| 制热适用面积（㎡）） | ≥33（㎡) | | |
| 制热季节耗电量（KW-h） | ≤704（KW-h） | | |
| 额定制热量（W） | ≥9700（W） | | |
| 额定制热功率（W） | ≥2850（W） | | |
| 能效比 | ≥4.4 | | |
| 电加热（W） | ≥2300（W) | | |
| 循环风量（㎡/h） | ≥1350（㎡/h） | | |
| **3P挂式空调参数** | | |
| 匹数 | | 3P |
| 能效比 | | ≥3.90 |
| 制冷适用面积（㎡） | | ≥35㎡ |
| 制热适用面积（㎡） | | ≥33㎡ |
| 制冷功率（W） | | ≥2250w |
| 制冷量（W） | | ≥7250w |
| 制热功率（W） | | ≥2150w |
| 制热量（W） | | ≥9350 |
| 电加热（W） | | ≥1300 |
| 循环风量 | | ≥1360㎡/h |
| **洗衣机参数** | | | |
| 自动化程度 | | 全自动 | |
| 开门方式 | | 顶开门 | |
| CCC强制性认证 | | 是 | |
| 脱水转速 | | ≥800转/分钟 | |
| 额定洗涤/脱水容量（kg） | | ≥12kg | |
| 额定洗涤/脱水容量功率（w） | | ≥600w/530w | |
| 排水方式 | | 下排水 | |
| 额定电压（v）/频率（Hz） | | 200v/50Hz | |
| 洗涤桶额定容积（L） | | ≥75L | |
| 防水等级 | | ≥IPX4 | |
| **热水器参数** | | | |
| CCC强制性认证 | | 是 | |
| 类型 | | 储水式电热水器 | |
| 操控方式 | | 机械式 | |
| 加热功率 | | ≥2000w | |
| 容积 | | ≥80L | |
| 加热方式 | | 单管加热 | |
| 内胆材质 | | 搪瓷 | |
| 防水等级 | | ≥IPX4 | |
| 电压(V)/频率（Hz) | | ≥220v/50Hz | |

注：总报价应当包含税费、安装费（包含但不限于移机）、运输费、材料费（包含但不限于加管、开孔、空调架、空气开关等有关材料）、人工费以及为完成本项目约定服务的所有费用， 以及后续服务费。

单位名称： （公章）

联 系 人：

联系电话：

日 期： 年 月 日