### 附件：

报价函

广汉市悦弘文旅有限责任公司三星堆镇分公司：

关于 采购增加空调供应商，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方 （单位的名称） 的报价金额为 ¥ 元（大写：人民币 ) 。采购内容：

1. 采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德阳名优特产展示中心电器采购单 | | | | | |
| 序号 | 品名 | 数量 | 单价 | 总金额 | 备注 |
| 1 | 3P空调 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

2、产品参数

|  |  |
| --- | --- |
| 匹数 | 3P |
| 制冷适用面积 | ≥35㎡ |
| 制冷季节耗电量（KW-h） | ≤882（KW-h） |
| 额定制冷量（W） | ≥7200（W) |
| 额定制冷功率（W） | ≥2100（W) |
| 制热适用面积（㎡） | ≥33（㎡) |
| 制热季节耗电量（KW-h） | ≤704（KW-h） |
| 额定制热量（W） | ≥9700（W） |
| 额定制热功率（W） | ≥2850（W） |
| 能效比 | ≥4.4 |
| 电加热（W） | ≥2300（W) |
| 循环风量（㎡/h） | ≥1350（㎡/h） |

注：所有报价均用人民币表示，其总价即为履行合同的固定价格，该费用为固定包干费用，总报价应当包含税费、安装费（包含但不限于移机）、运输费、材料费（包含但不限于加管、开孔、空调架、空气开关等有关材料）、人工费以及为完成本项目约定服务的所有费用， 以及后续服务费。

单位名称： （公章） 联 系 人： 联系电话： 日 期 ： 年 月 日