附件1

污水处理厂（站）清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **污水处理厂（站）** | **设计日产能（m³）** | **需校准流量计数量（个）** |
| 1 | 广汉市第二（雒南）污水处理厂 | 50000 | 1 |
| 2 | 广汉市第三（西外）污水处理厂 | 5000 | 1 |
| 3 | 广汉市第五（小汉）污水处理厂 | 3000 | 1 |
| 4 | 广汉市第六（连山）污水处理厂 | 3000 | 1 |
| 5 | 广汉市第七（三水)污水处理厂 | 3500 | 1 |
| 6 | 广汉市第八（南丰二)污水处理站 | 400 | 1 |
| 7 | 广汉市第九（新华)污水处理站 | 200 | 1 |
| 8 | 广汉市第十（向阳)污水处理站 | 200 | 1 |
| 9 | 广汉市第十一（金轮一)污水处理站 | 600 | 1 |
| 10 | 广汉市第十三（松林)污水处理站 | 600 | 1 |
| 11 | 广汉市第十四（西高)污水处理站 | 400 | 1 |
| 12 | 广汉市第十七（友谊村)污水处理站 | 500 | 1 |
| 13 | 广汉市第十八（高坪)污水处理站 | 600 | 1 |
| 14 | 广汉市第十九（兴隆)污水处理站 | 200 | 1 |
| 15 | 广汉市第二十（南丰一)污水处理站 | 200 | 1 |
| 16 | 广汉市第二十一（和兴）污水处理站 | 200 | 1 |
| 17 | 广汉市第二十二（金鱼)污水处理站 | 200 | 1 |
| 18 | 广汉市第二十三（金轮二)污水处理站 | 800 | 1 |
| 19 | 广汉市第十五（双泉)污水处理站 | 100 | 1 |
| 20 | 广汉市第二十四污水处理厂 | 15000 | 1 |

注：污水处理厂（站）出水口均为巴歇尔槽