附件

**报价函**

广汉市保安服务有限公司：

关于 广汉市保安服务有限公司照明线路维修项目 ，结合该事项的特点及项目内容，经仔细研究决定，我方 （单位的名称） 的报价金额为¥ 元（大写：人民币 ）。

项目内容及要求如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **明细** | **项目特征** | **单位** | **工程量** | **单价 （元）** | **合价 （元）** | **备注** |
| 1 | 配管 PC16 | 1.名称：配管  2.材质：阻燃管  3.规格：PC16 4.配置形式:明配、暗配、吊顶内敷设综合考虑  5.其他：含管道管卡、三通等附件 | m | 250 |  |  |  |
| 2 | 配线 BV-2.5\*2 | 1.名称：配线 2.规格、型号：BV-2.5\*2 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 544 |  |  |  |
| 3 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 | 个 | 24 |  |  |  |
| 4 | 塑料接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.规格：86 4.安装形式：明装 | 个 | 24 |  |  |  |
| 5 | φ300吸顶灯 | 1.名称：吸顶灯 2.型号、规格 ：φ300 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 9 |  |  |  |
| 6 | 开径φ25 | 洞尺寸：孔径φ25 | 个 | 30 |  |  |  |
| 7 | 小计 | | |  | |  |  |
| 8 | 税金 | | |  | |  |  |
| 9 | 合计 | | | | |  |  |
| 说明： 1.现状：现有的照明线路经检测，有多处存在短路、漏电现象，原始线路未做穿线管，故原始线路均无法更换； 2.处理方式：从配电箱新排照明线路分部到各房间，敷设方式采用明敷，包含配管、配线、开关、接线盒、吸顶灯及开孔洞。 | | | | | | | |

注： 所有报价均用人民币表示，其总价即为履行合同的固定价格，该费用为固定包干费用，包括但不限于编制、评审、会务费、监测费、人工费、材料费、交通费、差旅费、税费、利润、保险等费用等为完成本项目约定的所有费用，以及后续服务费。

单位名称： （公章）

联 系 人：

联系电话：

日 期： 年 月 日