附件1

报价函

广汉市航鑫商贸有限责任公司：

关于贵公司长沙路停车场及中山大道地下停车场维修维护询价事项，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方 （单位的名称） 的报价金额为¥ 元（大写：人民币 ) 。

项目报价表表格格式可根据实际情况调整

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 | 单价  （元） | 总价  （元） | 备注 |
| 1 | 长沙路停车场维修维护 | 清理破损地面 | 18 | m² |  |  | 1.花岗石：60cm\*60cm\*4cm  2.粘接层：60cm\*60cm\*6cm |
| 2 | 恢复破损地面  （沥青砼冷补） | 18 | m² |  |  | 1.花岗石：60cm\*60cm\*4cm  2.粘接层：60cm\*60cm\*6cm |
| 3 | 清理树池  破损大理石 | 9 | m² |  |  | 1.大理石：97cm\*30cm\*4cm  2.粘接层：97cm\*30cm\*2cm  3.颜色：中国红 |
| 4 | 恢复树池  大理石石材 | 9 | m² |  |  | 1.大理石：97cm\*30cm\*4cm  2.粘接层：97cm\*30cm\*2cm  3.颜色：中国红 |
| 5 | 防撞桩（固定） | 10 | 个 |  |  | 长沙路停车场，材质：冷轧钢管  尺寸：750mm\*114mm\*2.5mm |
| 6 | 中山大道地下停车场 | 防撞桩（活栓） | 9 | 个 |  |  | 中山大道停车场进出口  材质：冷轧钢管  尺寸：500mm\*114mm\*2.5mm |
| 7 | 长沙路停车场维修维护 | 建渣清运 | 1 | 项 |  |  |  |

### 注：1.固定单价(结算价按实际收方计算)。

2.以上报价包括但不限于税费、人工费、拆除费、清理费、机械费以及运输安装等费用。

单位名称： （公章）

联 系 人：

联系电话：

日 期： 年 月 日