附件2：报价清单及参数

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 限价(元) | 备注 |
| 1 | 4芯护套软线 | RVV4\*0.3,国标 | 1 | 圈 | 147 |  |
| 2 | 4芯护套软线 | RVV4×0.5，国标 | 1 | 圈 | 235 |  |
| 3 | 2芯护套软线 | RVV2×0.5，国标 | 1 | 圈 | 115 |  |
| 4 | 2芯护套软线 | RVV2×0.75，国标 | 1 | 圈 | 165 |  |
| 5 | 2芯护套软线 | RVV2×1，国标 | 1 | 圈 | 211 |  |
| 6 | 单股铜芯硬线 | BV1×1.5，国标 | 1 | 米 | 1.3 |  |
| 7 | 单股铜芯硬线 | BV1×2.5，国标 | 1 | 米 | 2.05 |  |
| 8 | 单股铜芯硬线 | BV1×4，国标 | 1 | 米 | 3.3 |  |
| 9 | 单股铜芯硬线 | BV1×6，国标 | 1 | 米 | 4.9 |  |
| 10 | 2芯护套硬线 | BVVB2×4，国标 | 1 | 米 | 7.6 |  |
| 11 | 小电工胶带 | 9m(长)×18mm(宽)×0.13mm(厚) | 1 | 卷 | 2.25 |  |
| 12 | 大电工胶带 | 18m(长)×18mm(宽)×0.15mm(厚) | 1 | 卷 | 3.4 |  |
| 13 | J10型高压自粘绝缘胶带 | 5m(长)×25mm(宽)×0.8mm(厚) | 1 | 卷 | 5.7 |  |
| 14 | 十字槽燕尾螺丝 | M4.2×16 | 1 | 盒 | 17 |  |
| 15 | 外六角燕尾螺丝 | M5.5×30 | 1 | 盒 | 45 |  |
| 16 | 十字沉头自攻螺丝 | M3.5×25(黑) | 1 | 盒 | 17 |  |
| 17 | 十字沉头自攻螺丝 | M3.5×35(黑) | 1 | 盒 | 17 |  |
| 18 | 十字沉头自攻螺丝 | M3.5×50(黑) | 1 | 盒 | 17 |  |
| 19 | 螺丝螺母套装 | M4\*20 | 1 | 套 | 0.23 |  |
| 20 | 胶膨胀 | 6mm | 1 | 袋 | 3.4 |  |
| 21 | 胶膨胀 | 8mm | 1 | 袋 | 3.4 |  |
| 22 | 铁膨胀 | M8×80 | 1 | 个 | 0.68 |  |
| 23 | 铁膨胀 | M10×80 | 1 | 个 | 0.91 |  |
| 24 | 铁膨胀 | M10×100 | 1 | 个 | 1.15 |  |
| 25 | 铁膨胀 | M10×120 | 1 | 个 | 1.35 |  |
| 26 | 铁膨胀 | M10×150 | 1 | 个 | 1.7 |  |
| 27 | 铁膨胀 | M12×150 | 1 | 个 | 2.25 |  |
| 28 | 铁膨胀 | M14×150 | 1 | 个 | 2.85 |  |
| 29 | 铁膨胀 | M16×150 | 1 | 个 | 3.4 |  |
| 30 | 铁膨胀 | M20×200 | 1 | 个 | 8 |  |
| 31 | 6#瓷钻头 | 6# | 1 | 根 | 5.7 |  |
| 32 | 8#瓷钻头 | 8# | 1 | 根 | 5.7 |  |
| 33 | 电锤钻头 | 圆柄6×110mm | 1 | 根 | 5.7 |  |
| 34 | 电锤钻头 | 圆柄6×150mm | 1 | 根 | 5.7 |  |
| 35 | 电锤钻头 | 圆柄8×150mm | 1 | 根 | 5.7 |  |
| 36 | 电锤钻头 | 圆柄10×150mm | 1 | 根 | 5.7 |  |
| 37 | 电锤钻头 | 圆柄10×200mm | 1 | 根 | 8 |  |
| 38 | 电锤钻头 | 圆柄12×200mm | 1 | 根 | 8 |  |
| 39 | 电锤钻头 | 圆柄14×200mm | 1 | 根 | 10 |  |
| 40 | 电锤钻头 | 圆柄16×350mm | 1 | 根 | 17 |  |
| 41 | 电锤钻头 | 圆柄18×350mm | 1 | 根 | 19 |  |
| 42 | 电锤钻头 | 圆柄20×350mm | 1 | 根 | 23 |  |
| 43 | 合金开孔器 | 25mm | 1 | 个 | 14 |  |
| 44 | 双金属开孔器 | 32mm | 1 | 个 | 17 |  |
| 45 | 双金属开孔器 | 50mm | 1 | 个 | 28 |  |
| 46 | 金属彩管 | 16mm | 1 | 根 | 12 |  |
| 47 | 金属彩管 | 20mm | 1 | 根 | 18 |  |
| 48 | 金属彩管 | 25mm | 1 | 根 | 23 |  |
| 49 | 钢制U型卡 | 16# | 1 | 个 | 0.23 |  |
| 50 | 钢制U型卡 | 20# | 1 | 个 | 0.34 |  |
| 51 | 钢制U型卡 | 25# | 1 | 个 | 0.4 |  |
| 52 | 镀锌钢管 | DN25 | 1 | 根 | 88 |  |
| 53 | 镀锌钢管 | DN40 | 1 | 根 | 157 |  |
| 54 | 镀锌钢管 | DN50 | 1 | 根 | 193 |  |
| 55 | 铝合金梯子 | 1.5m | 1 | 个 | 148 |  |
| 56 | 铝合金梯子 | 1.8m | 1 | 个 | 193 |  |
| 57 | 793玻璃胶 | 300ml,瓷白 | 1 | 支 | 11 |  |
| 58 | 砂轮片 | 适用110切割片 | 1 | 片 | 1.15 |  |
| 59 | 砂轮片 | 适用110磨片 | 1 | 片 | 2.25 |  |
| 60 | 混凝土切割片 | 适用110带16变径环 | 1 | 片 | 17 |  |
| 61 | 混凝土切割片 | 25.4内孔180锯片 | 1 | 片 | 39 |  |
| 62 | 包塑金属软管 | 内径16mm | 1 | 米 | 0.68 |  |
| 63 | 包塑金属软管 | 内径20mm | 1 | 米 | 0.91 |  |
| 64 | 包塑金属软管 | 内径25mm | 1 | 米 | 1.15 |  |
| 65 | 包塑金属软管 | 内径32mm | 1 | 米 | 1.95 |  |
| 66 | PVC波纹管 | 内径16mm | 1 | 米 | 0.45 |  |
| 67 | PVC波纹管 | 内径20mm | 1 | 米 | 0.68 |  |
| 68 | PVC波纹管 | 内径25mm | 1 | 米 | 1 |  |
| 69 | PE波纹管 | 内径25mm | 1 | 米 | 1 |  |
| 70 | PE波纹管 | AD54.5(内径48mm) | 1 | 米 | 3.65 |  |
| 71 | PVC线管 | 16mm | 1 | 根 | 3.4 |  |
| 72 | PVC线管 | 20mm | 1 | 根 | 5.7 |  |
| 73 | PVC线管 | 25mm | 1 | 根 | 7.4 |  |
| 74 | PVC线管 | 32mm | 1 | 根 | 12 |  |
| 75 | PVC线管 | 50mm | 1 | 根 | 18 |  |
| 76 | 钢钉线卡 | 6mm | 1 | 盒 | 3.4 |  |
| 77 | 钢钉线卡 | 8mm | 1 | 盒 | 3.4 |  |
| 78 | 钢钉线卡 | 10mm | 1 | 盒 | 3.4 |  |
| 79 | 钢钉管卡 | 16mm | 1 | 袋 | 5.7 |  |
| 80 | 钢钉管卡 | 20mm | 1 | 袋 | 5.7 |  |
| 81 | 钢钉管卡 | 25mm | 1 | 袋 | 8 |  |
| 82 | 钢钉管卡 | 32mm | 1 | 袋 | 8 |  |
| 83 | 钢钉管卡 | 50mm | 1 | 袋 | 8 |  |
| 84 | U形PVC管卡 | 16mm | 1 | 个 | 0.17 |  |
| 85 | U形PVC管卡 | 20mm | 1 | 个 | 0.23 |  |
| 86 | U形PVC管卡 | 25mm | 1 | 个 | 0.34 |  |
| 87 | U形PVC管卡 | 32mm | 1 | 个 | 0.45 |  |
| 88 | U形PVC管卡 | 50mm | 1 | 个 | 0.57 |  |
| 89 | PVC管直接 | 16mm | 1 | 个 | 0.17 |  |
| 90 | PVC管直接 | 20mm | 1 | 个 | 0.17 |  |
| 91 | PVC管直接 | 25mm | 1 | 个 | 0.28 |  |
| 92 | PVC管直接 | 32mm | 1 | 个 | 0.57 |  |
| 93 | PVC管弯头 | 16mm | 1 | 个 | 0.17 |  |
| 94 | PVC管弯头 | 20mm | 1 | 个 | 0.34 |  |
| 95 | PVC管弯头 | 25mm | 1 | 个 | 0.45 |  |
| 96 | PVC管弯头 | 32mm | 1 | 个 | 0.85 |  |
| 97 | PVC管弯头 | 50mm | 1 | 个 | 1.35 |  |
| 98 | PVC管三通 | 16mm | 1 | 个 | 0.23 |  |
| 99 | PVC管三通 | 20mm | 1 | 个 | 0.34 |  |
| 100 | PVC管三通 | 25mm | 1 | 个 | 0.45 |  |
| 101 | PVC管三通 | 32mm | 1 | 个 | 0.68 |  |
| 102 | PVC管圆三通 | 16mm | 1 | 套 | 1.35 |  |
| 103 | PVC管圆三通 | 20mm | 1 | 套 | 1.35 |  |
| 104 | PVC管圆三通 | 25mm | 1 | 套 | 1.7 |  |
| 105 | PVC管圆三通 | 32mm | 1 | 套 | 2.05 |  |
| 106 | PVC方形线槽 | 20\*10mm | 1 | 根 | 4.55 |  |
| 107 | PVC方形线槽 | 25\*15mm | 1 | 根 | 5.7 |  |
| 108 | PVC方形线槽 | 30\*15mm | 1 | 根 | 14 |  |
| 109 | PVC方形线槽 | 39\*19mm | 1 | 根 | 6.8 |  |
| 110 | PVC方形线槽 | 50\*25mm | 1 | 根 | 19 |  |
| 111 | 半圆形铝合金线槽 | 29×8mm(长度2米) | 1 | 根 | 21 |  |
| 112 | 半圆形铝合金线槽 | 39×11.5mm(长度2米) | 1 | 根 | 21 |  |
| 113 | 半圆形铝合金线槽 | 47×12.5mm(长度2米) | 1 | 根 | 27 |  |
| 114 | 半圆形铝合金线槽 | 55×15mm(长度2米) | 1 | 根 | 41 |  |
| 115 | 半圆形铝合金线槽 | 74×20mm(长度2米) | 1 | 根 | 62 |  |
| 116 | 半圆形铝合金线槽 | 92×27mm(长度2米) | 1 | 根 | 92 |  |
| 117 | 半圆形铝合金线槽 | 112×35mm(长度2米) | 1 | 根 | 122 |  |
| 118 | 金属桥架 | 50×50mm,2米 | 1 | 根 | 27 |  |
| 119 | 金属桥架 | 100×50mm,2米 | 1 | 根 | 34 |  |
| 120 | 金属桥架 | 100×100mm,2米 | 1 | 根 | 43 |  |
| 121 | 金属桥架 | 150×100mm,2米 | 1 | 根 | 55 |  |
| 122 | 金属桥架 | 200×100mm,2米 | 1 | 根 | 58 |  |
| 123 | 金属桥架 | 300×100mm,2米 | 1 | 根 | 88 |  |
| 124 | 紫铜线鼻子 | 10平方 | 1 | 个 | 2.25 |  |
| 125 | 紫铜铜鼻子 | 16平方 | 1 | 个 | 2.25 |  |
| 126 | 紫铜铜鼻子 | 25平方 | 1 | 个 | 3.4 |  |
| 127 | 紫铜铜鼻子 | 35平方 | 1 | 个 | 4.55 |  |
| 128 | 美工刀 | 18mm塑壳 | 1 | 把 | 4.55 |  |
| 129 | 美工刀片 | 18mm 10片/盒 | 1 | 盒 | 4.55 |  |
| 130 | 小螺丝刀 | 3×75mm | 1 | 把 | 4.55 |  |
| 131 | 螺丝刀 | 6×150mm | 1 | 把 | 5.7 |  |
| 132 | 斜口钳 | 6寸 | 1 | 把 | 14 |  |
| 133 | 尖嘴钳 | 6寸 | 1 | 把 | 14 |  |
| 134 | 虎口钳 | 8寸 | 1 | 把 | 17 |  |
| 135 | 羊角锤 | 2磅 | 1 | 把 | 23 |  |
| 136 | 万用表 | 高精度防烧，不低于3位半显示，蜂鸣 | 1 | 只 | 114 |  |
| 137 | 万用表电池 | 9V | 1 | 个 | 5.7 |  |
| 138 | 继电器 | 12VDC,二组常开常闭，带插座 | 1 | 套 | 17 |  |
| 139 | 二脚插头 | 10A，250V | 1 | 个 | 3.4 |  |
| 140 | 二脚插头 | 10A,250V，90°转弯 | 1 | 个 | 4.55 |  |
| 141 | 三脚插头 | 10A，250V | 1 | 个 | 5.7 |  |
| 142 | 三脚插头 | 16A，250V | 1 | 个 | 8 |  |
| 143 | 白尼龙扎带 | 3×150mm | 1 | 袋 | 6.8 |  |
| 144 | 白尼龙扎带 | 4×250mm | 1 | 袋 | 6.8 |  |
| 145 | 白尼龙扎带 | 4×300mm | 1 | 袋 | 8 |  |
| 146 | 白尼龙扎带 | 5×400mm | 1 | 袋 | 15 |  |
| 147 | 白尼龙扎带 | 5×500mm | 1 | 袋 | 18 |  |
| 148 | 手套 | 棉线 | 1 | 双 | 2.25 |  |
| 149 | 手套 | 浸胶 | 1 | 双 | 4.55 |  |
| 150 | 黄腊管 | 10mm(压扁宽16mm) | 1 | 根 | 2.25 |  |
| 151 | 86底盒 | 86\*86 | 1 | 个 | 1.7 |  |
| 152 | 工具箱 | 20寸塑料，加大双层加厚 | 1 | 个 | 57 |  |
| 153 | 网线 | 超五类 | 1 | 箱 | 511 |  |
| 154 | 角铁 | 50mm(长)\*50mm(宽)\*3.5mm(厚)(6米) | 1 | 根 | 110 |  |
| 155 | 角铁 | 50mm(长)\*50mm(宽)\*5mm (厚) (6米) | 1 | 根 | 125 |  |
| **下浮百分比： %** | | | | | | |
| 注：1、报价说明：按所有设备单价限价统一下浮百分比填报，据实结算。  2.设备必须为全新产品，且完全符合国家标准。  3.设备到货后，我公司将依据设备参数、国家相关标准以及本采购需求方案进行验收。对于不合格产品，供应商应及时更换或整改，直至验收合格。 | | | | | | |