附件

报价函

广汉市弘逸酒店有限责任公司：

关于采购广汉会展国际酒店门磁配套设备供应与安装服务，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方    （单位的名称）  	 的报价金额为¥       元（大写：人民币           )。

| 广汉市弘逸酒店有限责任公司 门禁系统产品需求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 设备名称 | 参数 | 单 位 | 数 量 | 单价 （元） | 总价（元） | 图片 |
| 1 | 密码刷卡一体机 | 采用ABS材质 采用STN显示屏，屏幕显示分辨率达到123x32 支持3000个用户、1000个密码、1万条记录 支持密码识别方式 支持机械按键 支持蜂鸣声提示、指示灯提示 | 台 | 19 |  |  |  |
| 2 | 280KG单门磁力锁 | 外壳材料：铝合金 表面工艺：阳极氧化 吸板尺寸：（180mm×38mm×11mm）×2 适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门;AB门 | 套 | 6 |  |  |  |
| 3 | 280KG双门磁力锁 | 外壳材料：铝合金 表面工艺：阳极氧化 吸板尺寸：(180mm×38mm×13mm)×2 适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门;AB门 | 套 | 13 |  |  |  |
| 3 | L型支架 | 外壳材料：铝合金； 表面工艺：阳极氧化； 适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等； | 个 | 19 |  |  |  |
| 4 | 出门按钮开关 | 外壳材料：ABS 电气性能：最大电流3A 36VDC 耐用测试：五十万次老化测试合格： 接点输出：NO/COM接点 | 个 | 19 |  |  |  |
| 5 | 门禁专用电源 | 电源输出:DC12V5A 开门按钮:1路 门锁控制:1路（NO-COM：接常开型电锁，NC-COM：接常闭型电锁） | 个 | 19 |  |  |  |
| 6 | 网线 | 技术参数：★UTP超五类4对非屏蔽电缆（单股），符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2，通过标准100MHz带宽测试要求 可扩展到350MHz带宽 | 米 | 约190 |  |  |  |
| 7 | 电源线 | 技术参数：RVV4*0.75又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线，是护套线的一种。适用于交流标称电压不超过450/750V的动力装置,主要用于安防。 | 米 | 约190 |  |  |  |
| 8 | 辅材 | 插板，水晶头，胶布，膨胀、空开、线管、螺丝等 | 套 | 19 |  |  |  |
| 9 | 安装调试 | 安装设备，布线，调试等 | 套 | 19 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

报价有效期（对应有效期前打“√”）：¨30天  ¨60天  ¨90天  ¨120天

注： 所有报价均用人民币表示，其总价即为履行合同的固定价格，该费用为固定总价包干，包括但不限于税费、利润、材料费、安装费、调试费、后续维护费、保修费以及为完成本项目约定的所有费用。

单位名称：     （公章）

联 系 人：

联系电话：

日    期：    年   月   日