- 附件1

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 1.5P挂式变频空调 | 4 | 套 | 1.壁挂式 2.能效等级:一级 3.额定制冷量(W):≥3500 4.制冷功率(W) ：800 5.额定制热量(W)： ≥4500 6.制热功率(W): ≥1200 7.外机噪音(dB):≤51 |  |

- 注：1.报价人需自行踏勘现场，并将安装所需费用（如：墙面开孔、铜管加长、电路改造、外墙支架或地面基座、排水口接入等）综合考虑在报价中。

2.本项目参数要求中涉及的尺寸要求，允许±2mm以内的误差（注明为材质厚度的，不允许负偏离，可优于以上要求）。