附件

报价函

广汉市航鑫商贸有限责任公司：

关于采购中山大道地下停车场消防设施设备维修维护服务调研事项，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方 （单位的名称） 的报价金额为¥ 元（大写：人民币 ) 。

项目报价表模版

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **项目** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **备住** |
| 1 | 配电室新增泄压口 | 开设泄压口 | 0.08㎡ | 1 | 个 |  |  | 现无泄压口需开孔 |
| 2 | 配电室七氟丙烷气瓶充装送检调试 | 七氟丙烷气瓶送检 | 70kg | 2 | 套 |  |  | 含安装、运输调试 |
| 七氟丙烷气瓶充装 | 损耗30% | 42 | kg |  |  |  |
| 3 | 配电室风机联动系统 | 联动关闭风机敞开洞口 |  | 1 | 项 |  |  | 现手动操作，需联动 |
| 调试主机程序 |  | 1 | 项 |  |  | 北大青鸟，现场单点联动 |
| 4 | 防火门 | 闭门器 |  | 1 | 套 |  |  | 维修维护 |
| 门把手 |  | 10 | 套 |  |  |
| 5 | 压力开关自动启泵功能 | JDG管 | φ16 | 60 | 米 |  |  | 维修维护 |
| 双绞线 | ZR-RVS2\*1.5mm² | 120 | 米 |  |  |
| **总价** |  |  |

单位名称： （公章）

 联 系 人：

 联系电话：

 日 期： 年 月 日