附件4

| 广汉会展国际酒店室内空气质量提升服务明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 提升内容 | 面积/数量 | 具体要求 | 备注 |
| 1 | 新进物品的异味降解 | 6000㎡ | 达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2022）要求 | 包括但不限于除甲醛，除苯、甲苯、二甲苯等苯系物，TVOC等污染空气的污染源 |
| 2 | 新进物品的甲醛降解 | 6000㎡ |  |  |
| 3 | CMA检测 | 不少于20个点位 |  |  |
| 4 | CMA复测 | 每半年复测一次，每次不少于12个点位 |  | 复测共计2次 |