附件

报价函

广汉市航鑫商贸有限责任公司：

关于采购停车场部分区域维修维护服务调研事项，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方     （单位的名称）	 	 的报价金额为¥        元（大写：人民币	 	        	 ) 。

项目报价表模版

| 序号 | 位置 | 项目 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山大道地下停车场 | 排水沟防水补漏 | 聚氨酯防水涂料125米*1.8米 | 225 | ㎡ |  |  |  |
|  |  | 排水沟清理 |  | 420 | 米 |  |  |  |
|  |  | 增加消防沟槽 | 90度弯头DN100，沟槽卡箍DN100 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 增加消防栓支撑架 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 更换感应灯 | LED消防应急灯吸顶式人体感应12W | 12 | 座 |  |  |  |
|  |  | 隔离门修复 |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 更换行人通道顶棚玻璃 | 1250*1350 5+5 双层夹胶普白钢化玻璃 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 金雁汽车公园停车场 | 更换排水沟水泥盖板 | 700*500*70纤维水泥板 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 更换排水沟水泥盖板 | 500*500*70纤维水泥板 | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 金雁广场地下停场 | 增加门插销锁 | 插销锁+挂锁 | 1 | 套 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

固定单价(结算价按实际收方计算)。

单位名称：    （公章）

联 系 人：

联系电话：

日   期：    年   月   日