附件

报价函

广汉浩鑫安防科技有限公司：

关于监控平台升级服务采购 ，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方                （单位的名称）的报价金额为¥            元（大写：人民币                 ) 。

产品内容与要求如下：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合安防管理平台软件（视频联网） | 提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议(GB/T 28181-2011,GB/T 28181-2016)与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联: 2、支持资源同步能力; 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力; 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 综合安防管理平台软件（设备网络管理） | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI协议。 二、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； 三、可视对讲运维管理 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； 2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； 四、梯控运维管理 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； 2、提供梯控设备运维报表统计能力； 五、停车场出入口运维管理 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 六、寻车诱导运维管理 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； 2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力 | ≥100 | 路 |  |  |  |
| 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有报价均用人民币表示，其总价即为履行合同的固定价格，该费用为固定包干费用，报价包含但不限于服务策划费、技术研发费、人员服务费、设备适配费、数据迁移费、培训费、税费、利润、质保期内全部运维服务费，以及为完成本项目约定服务所产生的其他全部相关费用。

单位名称：              （公章）

联 系 人：

联系电话：

年     月    日