附件1

维保服务范围

维保服务范围包含如下内容：

1.火灾自动报警系统

火灾自动报警主机、总线隔离器、探测器、控制模块、信号输入模块、声光报警器、手动报警按钮等触发装置及线路、消防主备用电源、联动功能检查。

- 2.消防给水及消火栓系统

- 室内消火栓箱、室内消火栓、水泵接合器、消火栓按钮、消防水泵、消火栓系统所有管网及阀门、系统联动功能。

3.自动喷水灭火系统

湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、压力开关、喷淋泵、喷淋头、泵接合器、稳压系统及管网阀门、系统联动功能。

- 4.排烟系统

- 排烟口、排烟窗、排烟阀、排烟防火阀、排烟管道、排烟风机、挡烟垂壁、系统连锁、联动。

5.防火分隔设施

防火卷帘门本体、手动按钮、控制箱及线路；防火门本体及五金配件。

- 6.消防供配电设施

- 启动电瓶电量、油量，发电机的启动、停止功能，在发电机

- 启动的情况下测试消防设施功能。

7.消防电话、应急广播系统

消防电话系统、应急广播的电气控制部分及设备（含音源），语音通话线路。消防联动设施的电气控制部分。

8.应急照明及疏散指示系统

应急照明灯具及疏散指示标志灯具、控制柜及线路。

9.气体灭火系统：

灭火剂、钢瓶、管路、阀门、喷嘴、选择阀、单向阀、驱动气体。

- 10.防烟系统

- 送风口、送风阀、送风管道、防烟风机、系统联动、压差测试。

11.泡沫灭火系统

泡沫喷头、管路、阀门、泡沫液、泡沫罐、比例混合器、泡沫泵、泡沫泵控制柜。

12.电气火灾监控系统：

探测器、管线、控制器。