## Sheet1
附件2：
租赁物清单
序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单位 | 投入使用时间
1 | 电气工程设备 | 配电箱 | XL 100A 2个 XM 63A 15个 ATS 63A 11个 XM 100A 1个 XL 400A 11个 XL 125A 13个 XM 20A 2个 XL 160A 3个 XL 250A 2个 XL 63A 5个 XL-21 125A 1个 XL 630A 1个 XL 100A 2个 XL 200A 2个 ATS 100A 2个 XL 315A 1个 ATS 160A 3个 ATS 40A 1个 XL-120 180A 1个 ATS 250A 1个 | 80 | 个 | 2019.9
|  | 柴油发电机 | 800CF 1440A | 1 | 台 | 2019.9
|  | 照明设备 | 含声光控装置、LED灯、应急照明灯、提示灯等 | 20 | 套 | 2019.9
|  | 辅助设施设备 |  | 1 | 套 | 2019.9
2 | 给排水设备 | 排水装置、潜水泵、止回阀等 | MIR-B300 MJR-200-1YC50 MJR-1200-2Y40 | 1 | 套 | 2019.9
3 | 消防设备 | 喷淋系统、消火栓及灭火系统、消防泵房、火灾自动报警系统等 | YE2-200L1-2T、JB-QGL-9116型 YE2-280S-2T、YE2-315S-4T | 1 | 套 | 2019.9
4 | 弱电设备 | 综合布线系统 |  | 1 | 套 | 2019.9
|  | 安防集成平台 |  |  |  | 2019.9
|  | 视频监控系统 | 红外枪式一体摄像机： 200W像素，4/6/8MM镜头可选 DC12V,POE供电可选，带背光补偿及高级宽动态功能 红外球型摄像机：快球，200W像素，20倍光学变焦，红外距离100M，AC24V供电，带背光补偿及高级宽动态功能 |  |  | 2019.9
|  | 门禁系统 |  |  |  | 2019.9
|  | 停车场管理系统 | 工作电压：AC220V±10% 通讯方式：TCP/IP、4G LED星示屏 外壳防护等级：IPx4 车辆插获率≥99% 车牌识别率≥99% 车牌识别图像像素JPEG(1920X1080)H264(720P、1080P) 摄像机中心高度1080mm 镜头类型2.7-13.5mm自动变焦镜头 成像元件1/3英寸COMS传感器 最低照度彩色0.1Lux@F1.2 像素200万 视频压缩格式200万 视频压缩格式H.264,MPEG4 码流分辨率1080P/30fps,720P/25fps 调节角度角度上、下、左、右可调,调节范围为15度 内置补光灯规格 补光灯中心高度425mm 灯珠数量高亮LED灯12颗 功率15W 光通量1449lm 开/关控制光敏控制（外置式） 补光距离5m处光大于50LUX 调节角度角度上、下、左、右可调，调节范围为15度 内置道闸规格 闸杆中心高度920mm。 闸杆杆型杆长直杆≤4m; 净拦截距高直杆净拦截距离为3.7米，支持4m宽车道 闸杆开合速度 直杆1.0S–2.0S 硬件内核 13双核4线程1.8G处理器、4GDDR3内存， 500G硬盘、可支持固态硬盘和机械硬盘同时接入 工作电压12V±10% 工作电流5A 工作温度0~60℃ 存储温度：-25~65℃ 工作湿度0-90%空气湿度，无冷凝 使用环境室内 操作系统出厂预制WIN7或WIN10操作系统 存储能力20万条记录（含图片） 用户数量用户数量20万，（含月卡用户、黑白名单） 通讯方式TCP/IP、RS485、WIFI(预留) 视频监控4路视频 接入控制机数量单个盒子最大支持2进2出 识别方式协同方式，终端+首段 识别内容车牌颜色、车牌号码、车标及厂商信息 声光提示具备基本的电源、通讯、故障及操作提示音、光等 平均无故障时间≥7×24小时 防护等级 IP4X 8个10/100Base-TX以太网端口， 2个10/100/1000Base-T以太网端口和2个复用的 100/1000Base-X SFP端口 交换容量64Gbps 包转发率4.2Mpps 支持基于端口的VLAN(4K个) 支持基于MAC的VLAN 支持基于协议的VLAN 支持GVRP 支持VLAN Mapping UPS 10AH 电控箱 提供电源 四芯单模光纤 用于系统组网 电源线 WDZ–RYY–3X2.5 |  |  | 2019.9
|  | 大屏显示系统 | 主屏分辨率：6192X2322 副屏分辨率：1720X2322 主屏幕长宽：11.52X4.32 副屏幕长宽：3.2X4.32 每块小屏：1.86 |  |  | 2019.9
|  | 辅助设施设备 |  |  |  | 2019.9
5 | 通风设备 | 排烟阀、防火阀、风机等 |  |  |  | 2019.9
6 | 空调设备 | 冷热泵机组、新风机等 | FLRM1210C 9台 YE2-200L-4 58.1A 2台 JM1-200L-4 57.4A 1台 ZKT1726-W25D 右 1台 ZKT1721-W25D 右 1台 ZKT1726-W25D 左 2台 ZKT1926-W25D 左 2台 ZKT1322-W25D 左 3台 ZKT2226-W25D 左 3台 ZKT1926-W25D 右 2台 ZKT1322-W25D 右 1台 ZKT2226-W25D 右 1台 | 28 | 台 | 2019.9
7 | 电梯设备 | 无障碍客梯 | REXIA 3台 NEW FLVF 1台 | 4 | 台 | 2019.9
|  | 自动扶梯 | GS8000-NX | 2 | 台 | 2019.9
8 | 一楼多媒体 | 室内全彩柱形LED播放演示系统 |  | 1 | 套 | 2019.9
9 | 二楼多媒体 | 全彩LED播放演示系统 |  | 1 | 套 | 2019.9
合计