附件3

静电地板及安防设施设备清单

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电地板 | 尺寸：600mm×600mm×35mm（厚） | 33.5 | 平方米 |  |
| 2 | 网络线布置 |  | 1 | 项 |  |
| 3 | 光纤入户 | 电信/移动 | 2 | 条 | 开两个检查口从弱电井穿光纤进机房 |
| 4 | 大屏搬迁 | 3*3 55寸3.5MM | 1 | 项 |  |
| 5 | UPS搬迁 | 主机：PT-6KL电池柜：460*790*620mm-套，电池：每套十六只 | 1 | 项 |  |
| 6 | 服务器搬迁 | 平台服务器 | 1 | 项 |  |
| 7 | 监控拆除 | 摄像头10个+设备柜一套 | 1 | 套 |  |
| 8 | 操作台搬迁 | 双联操作台 | 2 | 套 |  |
| 9 | 新增电源插座 | 办公室两个角落 | 2 | 个 |  |
| 10 | 网络线 | 六类网线 | 200 | 米 |  |
| 11 | 网络面板 | 单网口面板 | 5 | 个 |  |
| 12 | 网络模块 | 超六类网络模块 | 5 | 个 |  |