附件1：报价文件格式

（封面）

广汉浩鑫安防科技有限公司

- 太阳能供电监控系统锂电池及控制器采购

报价文件

供应商名称：                     （盖单位公章）

日期：   年   月   日

一、报价函

广汉浩鑫安防科技有限公司：

关于 太阳能供电监控系统锂电池及控制器采购 项目，结合该项目服务的特点及服务工作内容，经仔细研究决定，我单位以¥             元（大写：            ）作为唯一报价，承担本项目的服务。

********（单位名称、盖章）

**年**月**日

二、营业执照副本复印件

三、承诺函

广汉浩鑫安防科技有限公司：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（三）具有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：（盖单位公章）

授权人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日期：   年   月   日

四、法定代表人身份证明书

单位名称：

地	 址：

姓	名：       	性别：      年龄：   	职务：

本人系              	(供应商名称)的法定代表人。就参加你单位组织的“             	(项目名称)”的询价活动、并参与项目的询价、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此证明。

供应商名称：             	 (盖单位公章)

法定代表人：             	(签字或者加盖个人名章)

日期：

注：1.法定代表人亲自参加询价时适用本证明书。

2.附法定代表人身份证正、反两面复印件。

3.身份证应在有效期内。

五、法定代表人授权书

广汉浩鑫安防科技有限公司：

本授权声明：            （单位名称）,            （法定代表人姓名、职务）授权             （被授权人姓名、职务）为我方参加项目询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：                      （盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日期：

注：1.法定代表人不亲自参加，而授权代表参加询价时适用。

- 2.附法定代表人和授权代表身份证正、反两面复印件。

- 3.身份证应在有效期内。

# 六、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级（若有） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                            （盖单位公章）

授权人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日期：

- 七、报价表

| 序号 | 名称 | 参 数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 锂电池 | - ▲1. 12V ≥180Ah锂电池（提供检测报告） - 2. 18W负载，阴雨天使用时间≥5天 - 3. 充放电次数≥2000次; - 4. 额定电压:11.7v;充电方法:CC/CV(恒流恒压);(电池内带保护板) | 21 | 块 |  |  |
| - 2 | 控制器 | 1. ≥30A太阳能充放电控制器 2. 充电电压:12V;断开电压:9.5V，恢复电压:10.5V，防过充，防过放;支持涓流充电，延长电池使用寿命;工作温度:-40°C一85°C:(带低电压保护可自动重启) | 10 | 个 |  |  |
| 合计：¥ 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价包括但不限于人工、材料、交通运输、安装、调试、后续维护、保修、培训、利润、税金、后续服务费等为完成本项目约定服务的所有费用。

2.以上“▲”为实质性要求，未提供锂电池检测报告将作无效报价处理。

供应商名称：                            （盖单位公章）

授权人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日期：