附件3

	会议室LED显示屏需求明细表

	序号
	分类
	设备名称
	主要规格参数
	数量/面积
	单位
	备注

	1
	显示屏
	室内LED显示屏
	1.像素点间距:≤1.86mm;像素密度≥288906点/㎡;
2.像素组成与排列方式:1R1G1B，SMD 表贴三合一，竖向线性排列。
3.发光点中心距偏差≤0.7%;
4.对比度;环境照度 10+5%≥20000:1
5.亮度：0-2000cd/㎡可调;
6.亮度均匀性≥99.3%;
7.平整度≤0.05 mm;
8.可视角度：水平视角≥178°／垂直视角≥178°;
9.屏体正面为黑色哑光处理,反光率＜ 1%;
10.画面延时≤300ns;
11.峰值功耗≤300W/㎡,平均功耗≤100W/㎡，带电黑屏的睡眠功率密度: ≤5W/㎡
12.色温：1000K-30000K连续可调，可设冷色、暖色标准等多档白场调节;
13.色域≥120%NTSCYIQ 及覆盖率2170% YUV ，色温白平衡为8000K+5%;
14.灯珠色域满足 16bit，281 万亿色，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、SRGB 等多种色域转换;
15.色度均匀性(校正后)：±0.0005 Cx,Cy 之内。
16.支持智能节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 60%以上;
17.支持屏体一键自检功能，实现 LED 单点失控点检测，失控点数据回传、电源电压检测、屏体多点测温、实时监控显示屏温度、故障报警等功能;
18.支持 HDR 高动态光照渲染技术；
19.模组含智能存储电路,可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb;
20.无需拼控器，可实现对底图或信源画面进行中心旋转,适用于特殊场景或异型屏幕拼接;
	6.76*2块
	㎡
	

	2
	设备类
	开关电源
	5V 室内屏专用电源，为保证屏体供电稳定性，电源最大带载为一拖四
	22*2
	台
	

	3
	设备类
	系统接收卡
	1. 单卡支持16组和24组数据输出模式；
2. 单卡自带12个HUB75  16P接口；
3. 单卡带载像素128*768/256*512。
4. 支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果；
5. 支持灯板flash管理；
6. 支持5pin液晶模块；
7. 支持接收卡参数及程序包回读；
8. 接收卡具有与灯板一致的电源接口；
	11*2
	张
	

	4
	设备类
	视频处理器
	单画面；带载260万、横向最大3840、纵向最大1920；U盘脱机播放、输入:1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、CVBS、1xAudio；输出:4x网口， 1xAudio；支持一键缩放。
	1*2
	台
	

	5
	线材备件
	主动力电缆
	配电系统的主进线缆YJV3*6（从配电柜到屏体，按50米预估）
	1*2
	项
	

	6
	综合布线
	综合布线
	电源线、信号线铺设至大屏安装位置(从机柜到屏体，需布放5根网线，冗余一定长度)
	1*2
	项
	


会议室一：青琮

会议室二：赤琮
