附件1：产品清单

| 序号 | 产品名称 | 参 数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4芯护套软线 | RVV4*0.5mm²，国标 | 1 | 圈 |
| 2 | 2芯护套软线 | RVV2*0.75mm²，国标 | 1 | 圈 |
| 3 | 2芯护套软线 | RVV2*1mm²，国标 | 1 | 圈 |
| 4 | 单股铜芯硬线 | BV4mm²，国标 | 1 | 米 |
| 5 | 单股铜芯硬线 | BV6mm²，国标 | 1 | 米 |
| 6 | 2芯护套硬线 | BVVB2*4mm²，国标 | 1 | 米 |
| 7 | 小电工胶带 | 9m(长)*18mm(宽)*0.13mm(厚) | 1 | 卷 |
| 8 | 大电工胶带 | 18m(长)*18mm(宽)*0.15mm(厚) | 1 | 卷 |
| 9 | J10型高压自粘绝缘胶带 | 5m(长)*25mm(宽)*0.8mm(厚) | 1 | 卷 |
| 10 | 十字槽燕尾螺丝 | M4.2*16 | 1 | 盒 |
| 11 | 外六角燕尾螺丝 | M5.5*30 | 1 | 盒 |
| 12 | 十字沉头自攻螺丝 | M3.5*35(黑) | 1 | 盒 |
| 13 | 十字沉头自攻螺丝 | M3.5*50(黑) | 1 | 盒 |
| 14 | 塑料膨胀 | 6mm | 1 | 袋 |
| 15 | 塑料膨胀 | 8mm | 1 | 袋 |
| 16 | 塑料膨胀 | 10mm | 1 | 袋 |
| 17 | 铁膨胀 | M10*100 | 1 | 个 |
| 18 | 铁膨胀 | M10*150 | 1 | 个 |
| 19 | 铁膨胀 | M12*150 | 1 | 个 |
| 20 | 铁膨胀 | M14*150 | 1 | 个 |
| 21 | 铁膨胀 | M16*150 | 1 | 个 |
| 22 | 铁膨胀 | M20*200 | 1 | 个 |
| 23 | 偏心钻头 | 6mm | 1 | 根 |
| 24 | 偏心钻头 | 8mm | 1 | 根 |
| 25 | 偏心钻头 | 10mm | 1 | 根 |
| 26 | 电锤钻头 | 圆柄6*150mm | 1 | 根 |
| 27 | 电锤钻头 | 圆柄8*150mm | 1 | 根 |
| 28 | 电锤钻头 | 圆柄10*200mm | 1 | 根 |
| 29 | 电锤钻头 | 圆柄12*200mm | 1 | 根 |
| 30 | 电锤钻头 | 圆柄14*200mm | 1 | 根 |
| 31 | 电锤钻头 | 圆柄16*350mm | 1 | 根 |
| 32 | 电锤钻头 | 圆柄18*350mm | 1 | 根 |
| 33 | 电锤钻头 | 圆柄20*350mm | 1 | 根 |
| 34 | 电锤钻头 | 圆柄22*350mm | 1 | 根 |
| 35 | 合金开孔器（开≥1mm厚钢板） | φ25mm | 1 | 个 |
| 36 | 合金开孔器（开≥1mm厚钢板） | φ32mm | 1 | 个 |
| 37 | 双金属开孔器（开＜1mm厚铁皮） | φ32mm | 1 | 个 |
| 38 | 双金属开孔器（开＜1mm厚铁皮） | φ50mm | 1 | 个 |
| 39 | 铝合金人字梯 | 1.5m | 1 | 个 |
| 40 | 铝合金人字梯 | 1.8m | 1 | 个 |
| 41 | 793玻璃胶 | 300ml,瓷白 | 1 | 支 |
| 42 | 金属切割片 | φ105*1.2*16mm | 1 | 片 |
| 43 | 砂轮片 | φ100*4.0*16mm | 1 | 片 |
| 44 | 混凝土切割片 | φ105*20*1.8mm（带2mm变径环） | 1 | 片 |
| 45 | 混凝土切割片 | φ180*25.4*2.5mm | 1 | 片 |
| 46 | 金属穿线管 | φ16mm，4米长，壁厚1.0mm | 1 | 根 |
| 47 | 金属穿线管 | φ20mm，4米长，壁厚1.0mm | 1 | 根 |
| 48 | 金属穿线管 | φ25mm，4米长，壁厚1.2mm | 1 | 根 |
| 49 | 镀锌金属线管直接对接 | φ16mm， | 1 | 个 |
| 50 | 镀锌金属线管直接对接 | φ20mm， | 1 | 个 |
| 51 | 镀锌金属线管直接对接 | φ25mm， | 1 | 个 |
| 52 | 镀锌金属线管90度弯头 | φ16mm， | 1 | 个 |
| 53 | 镀锌金属线管90度弯头 | φ20mm， | 1 | 个 |
| 54 | 镀锌金属线管90度弯头 | φ25mm， | 1 | 个 |
| 55 | 镀锌金属管锁母接头 | φ16mm | 1 | 个 |
| 56 | 镀锌金属管锁母接头 | φ20mm | 1 | 个 |
| 57 | 镀锌金属管锁母接头 | φ25mm | 1 | 个 |
| 58 | 镀锌金属线管吊码 | φ16mm | 1 | 套 |
| 59 | 镀锌金属线管吊码 | φ20mm | 1 | 套 |
| 60 | 镀锌金属线管吊码 | φ25mm | 1 | 套 |
| 61 | 镀锌铁接线盒 | 75×75×60×0.7 | 1 | 个 |
| 62 | 铁镀锌M8全牙吊杆 | M8全牙 | 1 | 米 |
| 63 | M8吊杆膨胀套件 | 锥母，膨胀管，垫片，螺母 | 1 | 套 |
| 64 | 镀锌U型卡 | 16# | 1 | 个 |
| 65 | 镀锌U型卡 | 20# | 1 | 个 |
| 66 | 镀锌U型卡 | 25# | 1 | 个 |
| 67 | 镀锌钢管 | DN25，壁厚2.0mm，6米长 | 1 | 根 |
| 68 | 镀锌钢管 | DN40，壁厚2.5mm，6米长 | 1 | 根 |
| 69 | 镀锌钢管 | DN50，壁厚3.0mm，6米长 | 1 | 根 |
| 70 | 包塑金属软管 | 内径16mm外径18.5mm，阻燃 | 1 | 米 |
| 71 | 包塑金属软管 | 内径20mm外径23mm，阻燃 | 1 | 米 |
| 72 | 包塑金属软管 | 内径25mm外径29mm，阻燃 | 1 | 米 |
| 73 | 包塑金属软管 | 内径32mm外径38mm，阻燃 | 1 | 米 |
| 74 | PE波纹管 | 外径21.2mm内径17mm | 1 | 米 |
| 75 | PE波纹管 | 外径28.5mm内径23mm | 1 | 米 |
| 76 | PE波纹管 | 外径34.5mm内径29mm | 1 | 米 |
| 77 | PE波纹管 | 外径42.5mm内径36mm | 1 | 米 |
| 78 | PP阻燃波纹管 | 外径15.8mm内径12mm | 1 | 米 |
| 79 | PP阻燃波纹管 | 外径21.2mm内径17mm | 1 | 米 |
| 80 | PP阻燃波纹管 | 外径28.5mm内径23mm | 1 | 米 |
| 81 | PP阻燃波纹管 | 外径34.5mm内径29mm | 1 | 米 |
| 82 | PP阻燃波纹管 | 外径42.5mm内径36mm | 1 | 米 |
| 83 | PP阻燃波纹管 | 外径54.5mm内径48mm | 1 | 米 |
| 84 | PVC线管 | φ16mm，4米/根 | 1 | 根 |
| 85 | PVC线管 | φ20mm，4米/根 | 1 | 根 |
| 86 | PVC线管 | φ25mm，4米/根 | 1 | 根 |
| 87 | PVC线管 | φ32mm，4米/根 | 1 | 根 |
| 88 | PVC线管 | φ50mm，4米/根 | 1 | 根 |
| 89 | 钢钉线卡 | 6mm，100只/包 | 1 | 盒 |
| 90 | 钢钉线卡 | 8mm，100只/包 | 1 | 包 |
| 91 | 钢钉线卡 | 10mm，100只/包 | 1 | 包 |
| 92 | 钢钉管卡 | 16mm，100只/包 | 1 | 包 |
| 93 | 钢钉管卡 | 20mm，100只/包 | 1 | 包 |
| 94 | 钢钉管卡 | 25mm，100只/包 | 1 | 包 |
| 95 | 钢钉管卡 | 32mm，25只/包 | 1 | 包 |
| 96 | 钢钉管卡 | 50mm，8只/包 | 1 | 包 |
| 97 | U形PVC管卡 | 16mm | 1 | 个 |
| 98 | U形PVC管卡 | 20mm | 1 | 个 |
| 99 | U形PVC管卡 | 25mm | 1 | 个 |
| 100 | U形PVC管卡 | 32mm | 1 | 个 |
| 101 | U形PVC管卡 | 50mm | 1 | 个 |
| 102 | PVC直通接头 白色 | 16mm | 1 | 个 |
| 103 | PVC直通接头 白色 | 20mm | 1 | 个 |
| 104 | PVC直通接头 白色 | 25mm | 1 | 个 |
| 105 | PVC直通接头 白色 | 32mm | 1 | 个 |
| 106 | PVC直通接头 白色 | 50mm | 1 | 个 |
| 107 | PVC管90度弯头 | 16mm | 1 | 个 |
| 108 | PVC管90度弯头 | 20mm | 1 | 个 |
| 109 | PVC管90度弯头 | 25mm | 1 | 个 |
| 110 | PVC管90度弯头 | 32mm | 1 | 个 |
| 111 | PVC管90度弯头 | 50mm | 1 | 个 |
| 112 | PVC管三通 | 16mm | 1 | 个 |
| 113 | PVC管三通 | 20mm | 1 | 个 |
| 114 | PVC管三通 | 25mm | 1 | 个 |
| 115 | PVC管三通 | 32mm | 1 | 个 |
| 116 | PVC管圆三通 | 16mm | 1 | 套 |
| 117 | PVC管圆三通 | 20mm | 1 | 套 |
| 118 | PVC管圆三通 | 25mm | 1 | 套 |
| 119 | PVC管圆三通 | 32mm | 1 | 套 |
| 120 | PVC方形线槽 | 20*10mm*3m | 1 | 根 |
| 121 | PVC方形线槽 | 25*15mm*3m | 1 | 根 |
| 122 | PVC方形线槽 | 30*15mm*3m | 1 | 根 |
| 123 | PVC方形线槽 | 39*19mm*3m | 1 | 根 |
| 124 | PVC方形线槽 | 50*25mm*3m | 1 | 根 |
| 125 | 半圆形铝合金线槽 | 29*8mm(长度2米) | 1 | 根 |
| 126 | 半圆形铝合金线槽 | 39*11.5mm(长度2米) | 1 | 根 |
| 127 | 半圆形铝合金线槽 | 47*12.5mm(长度2米) | 1 | 根 |
| 128 | 半圆形铝合金线槽 | 55*15mm(长度2米) | 1 | 根 |
| 129 | 半圆形铝合金线槽 | 74*20mm(长度2米) | 1 | 根 |
| 130 | 半圆形铝合金线槽 | 92*27mm(长度2米) | 1 | 根 |
| 131 | 半圆形铝合金线槽 | 112*35mm(长度2米) | 1 | 根 |
| 132 | 金属桥架 | 50*50mm,2米 | 1 | 根 |
| 133 | 金属桥架 | 100*50mm,2米 | 1 | 根 |
| 134 | 金属桥架 | 100*100mm,2米 | 1 | 根 |
| 135 | 金属桥架 | 150*100mm,2米 | 1 | 根 |
| 136 | 金属桥架 | 200*100mm,2米 | 1 | 根 |
| 137 | 金属桥架 | 300*100mm,2米 | 1 | 根 |
| 138 | 美工刀 | 18mm塑壳 | 1 | 把 |
| 139 | 美工刀片 | 18mm 10片/盒 | 1 | 盒 |
| 140 | 小螺丝刀 | 3*75mm | 1 | 把 |
| 141 | 螺丝刀 | 6*150mm | 1 | 把 |
| 142 | 斜口钳 | 6寸 | 1 | 把 |
| 143 | 尖嘴钳 | 6寸 | 1 | 把 |
| 144 | 虎口钳 | 8寸 | 1 | 把 |
| 145 | 羊角锤 | 2磅 | 1 | 把 |
| 146 | 万用表 | 高精度防烧，不低于3位半显示，蜂鸣 | 1 | 只 |
| 147 | 万用表电池 | 9V | 1 | 个 |
| 148 | 继电器 | 12VDC,二组常开常闭，带插座 | 1 | 套 |
| 149 | 二脚插头 | 10A，250V | 1 | 个 |
| 150 | 二脚插头 | 10A,250V，可90°旋转 | 1 | 个 |
| 151 | 三脚插头 | 10A，250V | 1 | 个 |
| 152 | 三脚插头 | 16A，250V | 1 | 个 |
| 153 | 白尼龙扎带 | 5*300mm，宽度≥3.2mm，250条/包 | 1 | 包 |
| 154 | 白尼龙扎带 | 5*400mm,宽度≥3.7mm，250条/包 | 1 | 包 |
| 155 | 白尼龙扎带 | 8*300mm，宽度≥5.2mm，250条/包 | 1 | 包 |
| 156 | 白尼龙扎带 | 8*500mm，宽度≥5.5mm，250条/包 | 1 | 包 |
| 157 | 手套 | 棉线 | 1 | 双 |
| 158 | 手套 | 浸胶 | 1 | 双 |
| 159 | 黄腊管 | φ10mm(压扁宽16mm) | 1 | 根 |
| 160 | 86底盒 | 86*86*60mm | 1 | 个 |
| 161 | 工具箱 | 20寸塑料，加大双层加厚 | 1 | 个 |
| 162 | 网线 | 超五类 | 1 | 箱 |
| 163 | 角铁 | 50mm(长)*50mm(宽)*3.5mm(厚)(6米) | 1 | 根 |
| 164 | 角铁 | 50mm(长)*50mm(宽)*5mm (厚) (6米) | 1 | 根 |
| 165 | 漏电开关 | 2P，16A | 1 | 个 |
| 166 | 漏电开关 | 2P，40A | 1 | 个 |
| 167 | 空气开关 | 2P，16A | 1 | 个 |
| 168 | 空气开关 | 2P，63A | 1 | 个 |
| 169 | 免钉胶 | ≥300ml/支 | 1 | 支 |
| 170 | PVC线槽（带强力背胶） | 20*10mm | 1 | 米 |
| 171 | PVC线槽直接（带强力背胶） | 20*10mm | 1 | 个 |
| 172 | PVC线槽弯头（阴角或阳角）（带强力背胶） | 20*10mm | 1 | 个 |
| 173 | PVC-U快速胶粘剂 | 150克，金属鑵装 | 1 | 罐 |
| 174 | 铁丝 | 镀锌硬丝 | 1 | 斤 |
| 175 | 卷尺 | 10米 | 1 | 把 |
| 176 | 水泥 | 325# | 1 | 袋 |
| 177 | 河砂 | 散装 ≥50斤/袋 | 1 | 袋 |
| 178 | 石子 | 散装 ≥50斤/袋 | 1 | 袋 |