附件

报价函
广汉市弘逸酒店有限责任公司：

关于采购广汉会展国际酒店客用电梯空调及扶手，结合该事项的特点及内容，经仔细研究决定，我方   （单位的名称）   的报价金额为¥       元（大写：人民币         )。

	客用电梯空调及扶手报价明细表

	序号
	品名
	规格、参数
	单位
	数量
	单价（元/）
	金额（元）
	备注
	参考图片

	1
	电梯轿厢专用1匹一体式冷暖空调
	额定制冷量：≥2500W
额定制热量：≥2100W
输入功率：制冷≤1050W   制热≤1300W
	台
	3
	
	
	1.含主机、保温风道、软管、固定支架、电源布线、独立空开、调试、清洁、验收、资料交付；2.功能：消防联动断电、高低压保护、静音降噪、冷暖双模式，无水雾化免排水。
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	2
	电梯轿厢扶手
	1.规格：直径51 mm，长度1200mm，壁厚≥1.5 mm    2.材质：304不锈钢
	根
	14
	
	
	1.安装高度：扶手中心线距离轿厢地面高度900 mm；
2.扶手与轿壁间隙：扶手内侧距离轿壁≥40 mm，保证手部可伸入抓握，防止夹手；
3.安装布置：轿厢两侧，固定支架间距≤800 mm；
4.固定支座：支座钢板厚度≥4 mm，304不锈钢材质。
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	合计（元）
	


注： 所有报价均用人民币表示，其总价即为履行合同的固定价格，该费用为固定总价包干，包括但不限于设备主材费、配套辅材费、运输装卸费、人工费、电梯配合费用、调试检测费、成品保护+复原费、税费、安装调试费、垃圾清运费、后期维保费等以及为完成本项目约定事项的所有费用。

单位名称：     （公章）

  联 系 人：


  联系电话：


日    期：    年   月   日
