
附件1
广汉市弘逸酒店有限责任公司
关于采购广汉会展国际酒店客用电梯
空调及扶手报价文件





（公司名称）












报   价   函
广汉市弘逸酒店有限责任公司：
关于采购广汉会展国际酒店客用电梯空调及扶手的项目，结合该项目采购内容及要求。经仔细研究决定，我方  （单位的名称）  的报价金额为¥               元（大写：人民币           )。

	客用电梯空调及扶手报价明细表

	序号
	品名
	规格、参数
	单位
	数量
	单价（元/）
	金额（元）
	备注
	参考图片

	1
	电梯轿厢专用1匹一体式冷暖空调
	额定制冷量：≥2500W
额定制热量：≥2100W
输入功率：制冷≤1050W   制热≤1300W
	台
	3
	
	
	1.含主机、保温风道、软管、固定支架、电源布线、独立空开、调试、清洁、验收、资料交付；2.功能：消防联动断电、高低压保护、静音降噪、冷暖双模式，无水雾化免排水。
	[image: ]

	2
	电梯轿厢扶手
	1.规格：直径51 mm，长度1200mm，壁厚≥1.5 mm    2.材质：304不锈钢
	根
	14
	
	
	1.安装高度：扶手中心线距离轿厢地面高度900 mm；
2.扶手与轿壁间隙：扶手内侧距离轿壁≥40 mm，保证手部可伸入抓握，防止夹手；
3.安装布置：轿厢两侧，固定支架间距≤800 mm；
4.固定支座：支座钢板厚度≥4 mm，304不锈钢材质。
	[image: ]

	合计（元）
	





注：所有报价均用人民币表示，其总价即为履行合同的固定价格。该费用为固定总价包干，包括但不限于设备主材费、配套辅材费、运输装卸费、人工费、电梯配合费用、调试检测费、成品保护+复原费、税费、安装调试费、垃圾清运费、后期维保费等以及为完成本项目约定事项的所有费用。

  


******（单位名称、盖章）
**年*月*日








法定代表人授权书

广汉市弘逸酒店有限责任公司：
本授权声明：（单位名称）,（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方参加项目询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。

供应商名称：             （盖单位公章）
法定代表人（签字或者加盖个人名章）：
授权代表（签字或者加盖个人名章）：
日期：    年  月  日
（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

（※此处请附被授权人身份证正反两面复印件※）

注意：法定代表人的授权委托人参加本采购项目报价的，仅须出具此授权委托书。

（营业执照副本复印件）
















承诺函
广汉市弘逸酒店有限责任公司：
我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（三）具有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；
（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、报价文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
本公司对上述承诺的内容和事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容和事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。


供应商名称：（加盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：
日期：   年   月   日  
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