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污水处理厂（站）明渠流量计清单

	序号
	污水处理厂（站）
	设计
日产能
（m³）
	需校准流量计数量（个）
	流量计型号

	1
	广汉市第二（雒南）污水处理厂
	50000
	1
	北京九波WL-1A2

	2
	广汉市第三（西外）污水处理厂
	5000
	1
	江苏博克斯
LR725FM1-LS04

	3
	广汉市第五（小汉）污水处理厂
	3000
	1
	北京九波WL-1A2

	4
	广汉市第六（连山）污水处理厂
	3000
	1
	江苏博克斯
LR725FM1-LS04

	5
	广汉市第七（三水)污水处理厂
	3500
	1
	北京九波WL-1A1

	6
	广汉市第八（南丰二)污水处理站
	400
	1
	北京九波WL-1A2

	7
	广汉市第九（新华)污水处理站
	200
	1
	北京九波WL-1A2

	8
	广汉市第十（向阳)污水处理站
	200
	1
	北京九波WL-1A2

	9
	广汉市第十一（金轮一)污水处理站
	600
	1
	北京九波WL-1A2

	10
	广汉市第十三（松林)污水处理站
	600
	1
	北京九波WL-1A2

	11
	广汉市第十四（西高)污水处理站
	400
	1
	北京九波WL-1A2

	12
	广汉市第十五（双泉)污水处理站
	100
	1
	北京九波WL-1A2

	13
	广汉市第十七（友谊村)污水处理站
	500
	1
	北京九波WL-1A2

	14
	广汉市第十八（高坪)污水处理站
	600
	1
	北京九波WL-1A2

	15
	广汉市第十九（兴隆)污水处理站
	200
	1
	北京九波WL-1A2

	16
	广汉市第二十（南丰一)污水处理站
	200
	1
	北京九波WL-1A2

	17
	广汉市第二十一（和兴）污水处理站
	200
	1
	北京九波WL-1A2

	18
	广汉市第二十二（金鱼)污水处理站
	200
	1
	北京九波WL-1A2

	19
	广汉市第二十三（金轮二)污水处理站
	800
	1
	北京九波WL-1A2

	20
	广汉市第二十四（南兴）污水处理厂
	15000
	1
	北京九波WL-1A2


注：以上流量计均安装在巴歇尔流量槽上，为明渠流量计，流量计型号以现场实际情况为准。
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