附件2
1号线细格栅维修清单
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	传动轴
	45#
	件
	1

	2
	传动轮
	304不锈钢
	件
	2

	3
	被动轮
	304不锈钢
	件
	2

	4
	轴承座
	适配当前设备
	件
	2

	5
	链条
	适配当前设备
	根
	1

	6
	耙齿
	304不锈钢
	件
	不少于100

	7
	耙齿轴
	机宽1300mm，2Gr13
	件
	不少于80

	8
	大轮
	304不锈钢
	件
	不少于160

	9
	小轮
	304不锈钢
	件
	不少于160

	10
	卡环
	Φ25，304不锈钢
	件
	不少于160

	11
	卡环
	Φ18，304不锈钢
	件
	不少于320

	12
	垫圈
	Φ18，304不锈钢
	件
	不少于160

	13
	链板
	304不锈钢
	件
	不少于160

	14
	挡渣板
	304不锈钢
	件
	不少于160

	15
	挡水胶皮
	橡胶
	件
	2

	16
	螺栓
	304不锈钢
	批
	1


2号线细格栅维修清单
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	传动轴
	45#
	件
	1

	2
	传动轮
	304不锈钢
	件
	2

	3
	被动轮
	304不锈钢
	件
	2

	4
	轴承座
	适配当前设备
	件
	2

	5
	链条
	适配当前设备
	根
	1

	6
	耙齿
	304不锈钢
	件
	不少于100

	7
	耙齿轴
	机宽1300mm，2Gr13
	件
	不少于80

	8
	大轮
	304不锈钢
	件
	不少于160

	9
	小轮
	304不锈钢
	件
	不少于160

	10
	卡环
	Φ25，304不锈钢
	件
	不少于160

	11
	卡环
	Φ18，304不锈钢
	件
	不少于320

	12
	垫圈
	Φ18，304不锈钢
	件
	不少于160

	13
	链板
	304不锈钢
	件
	不少于160

	14
	挡渣板
	304不锈钢
	件
	不少于160

	15
	挡水胶皮
	橡胶
	件
	2

	16
	螺栓
	304不锈钢
	批
	1


注：1.以上零部件更换需适配现有设备、更换后需保证设备正常运行

2.报价需包含设备吊装、运输、拆卸、安装及调试。
