附件1：产品采购清单

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200万双光半球摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）； 补光灯：2颗（多晶（红外+暖光）灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：≥3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：86.9°；垂直：47°；对角：103.2°； 宽动态：支持； 走廊模式：90°/270°（在1080p分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； 预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 防护等级：IP67。 | 6 | 台 |  |
|  | 200万筒型摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）； 补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：≥3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：51.9°；垂直：28.7°；对角：59.8°； 宽动态：支持； 走廊模式：90°/270°（在1080p分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常；智能动检（人）；音频异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； 预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE （802.3af）； 防护等级：IP67。 | 1 | 台 |  |
|  | 鸭嘴支架 | 外观颜色：白色； 承重：1.0kg； 安装方式：壁装； 可选倾角：-80°～+60°； 旋转角度：0°～360°； 适配机型：枪型摄像机。 | 1 | 套 |  |
|  | 国标超五类网线 | 导体结构：0.50mm±0.01mm； 功能:非屏蔽 PoE 支持:支持 PoE 阻燃性:阻燃性能符合国家标准：GB/T 18380.22。 线缆形状:圆线 线芯材质:无氧铜(99.97%)； 网线种类:国标超五类 绝缘材质:HDPE； 护套材质:PVC； 每箱305米。 | 1 | 箱 |  |
|  | POE一分三 | 交换容量: 0.8Gbps 包转发率: 0.59Mpps 业务端口/槽位描述: Port 1:1 × RJ-45 10/100Mbps (PoE In)；Port 2-4:3 × RJ-45 10/100Mbps (PoE Out) 工作温度: 0℃～+45℃ 工作湿度: 10%～90%RH（无凝结） 储存温度: -40℃～+70℃ 储存湿度: 5%～90%RH（无凝结） 功耗: 空载功耗:1W;满载功耗:30W 静电防护: 空气：8kV接触：6kV 雷电防护（网口）: 共模：2kV。 | 7 | 个 |  |